ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект лабораторного оборудования

«Теория электрических цепей»

исполнение стендовое, компьютерная версия

## Назначение

Комплект лабораторного оборудования «Теория электрических цепей» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков.

## Технические характеристики

| Потребляемая мощность, В·А, не более | 200 |
| --- | --- |
| Электропитание: от однофазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В частота, Гц | 220 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | +10…+35 |
| Влажность, % | до 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина (по фронту) ширина (ортогонально фронту) высота | 1200 700 1600 |
| Масса, кг, не более | 100 |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |

Технические требования

Комплект лабораторного оборудования «Теория электрических цепей» выполнен в стендовом исполнении: в составе комплекта тематический моноблок: «Теория электрических цепей», который расположен на лабораторном столе, оснащенным выдвижной полкой для ноутбука и выдвижным ящиком.

Конструкция тематического моноблока обеспечивает возможность подключения внешних модулей и измерительных приборов.

Наличие ноутбука, осциллографа и программного обеспечения позволяет выполнить осциллографирование переходных процессов, снимать статические и динамические характеристики с помощью виртуальных приборов.

Комплектность

1. Ноутбук – 1 шт.

Назначение

Ноутбук предназначен для управления модулями стенда, отображения результатов измерений приборами и осциллографом.

Технические характеристики

| № п/п | Техническая спецификация Товара | Требование к технической спецификации Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процессор и частота | Не менее Celeron 1600МГц |
| 2 | Объем памяти | Не менее 2Gb |
| 3 | Оптический привод | Не менее DVD±RW SATA |
| 4 | Жесткий диск | Не менее 500 Gb, SATA 6Гб/с, 5400RPM |
|  | Разъемы | Не менее 3х USB2.0, RJ 45, |
|  | Модель встроенной видеокарты | Наличие |
| 7 | Манипулятор “мышь” | USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши |
| 8 | Предустановленное программное обеспечение | Microsoft Windows 7 или позднее. |
| 9 | Дисплей | Тонкопленочные транзисторы (TFT) LCD. Не менее 15.6" широкоформатный, не менее 1366x768 |

2. Лабораторный стол – 1 шт.

Назначение

Лабораторный стол предназначен для установки тематического моноблока, ноутбука и другого необходимого оборудования.

Технические требования

Лабораторный стол состоит из основания и столешницы. Основание стола представляет собой сварную конструкцию, выполненную из металлического профиля 20×20×2, покрытого порошковой краской RAL 7035. Основание укомплектовывается упорами типа «Колесо» с установочной площадкой 60×60 мм и диаметром колеса 50 мм.  На основании лабораторного стола жестко закреплена столешница, которая выполнена из диэлектрического материала. Лабораторный стол оснащен эргономичной выдвижной полкой для ноутбука, а также выдвижным ящиком для хранения технической документации и аксессуаров.

3. Моноблок «Теория электрических цепей» - 1 шт.

Назначение

Моноблок «Теория электрических цепей» предназначен для проведения лабораторно-практических работ.

Технические требования

Моноблок имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей, типов С1-141 и С1-041. Боковые панели моноблока выполнены из полистирола, толщиной 3 мм белого цвета (глянец). Задняя стенка моноблока выполнена из материала ПВХ, толщиной 5 мм белого цвета (матовый). Лицевая панель выполнена из алюминиевого композитного материала БИЛДЕКС, наполнитель полиэстер, цвет белый BL 9003, толщиной 3 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.

Моноблок оснащен розеткой 220В, 50 Гц, для обеспечения питания ноутбука.

3.1 Модуль «Питание» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Питание» предназначен для ввода однофазного напряжения 220В, защиты от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи низковольтных напряжений питания переменного и постоянного тока к отдельным модулям стенда.

Технические характеристики

| Ток утечки, мА | 30 |
| --- | --- |
| Ток защиты, А | 16 |

Технические требования

Модуль питания оснащен вводным дифференциальным автоматом, тумблером «Сеть» и светодиодной индикацией.

3.2 Модуль «Функциональный генератор» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Функциональный генератор» предназначен для формирования измерительных сигналов различных форм с плавно регулируемой амплитудой и частотой с цифровой индикацией текущего значения частоты и амплитуды.

Технические характеристики

| Амплитуда выходного напряжения, В | 0…10 |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки, не менее, А | 0,3 |
| Частотный диапазон, Гц | 1…100 000 |

Технические требования

Грубое и точное регулирование частоты и амплитуды с помощью энкодеров.

Наличие кнопочного переключателя «Режим», для переключения форм измерительных сигналов: синус, меандр, треугольник, пила, обратная пила, сумма первой и второй гармоник, сумма первой и третьей гармоник, положительный меандр, постоянное напряжение.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего значения частоты и амплитуды, а также форма сигнала.

3.3 Модуль «Трехфазный генератор» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Трехфазный генератор» предназначен для формирования  трехфазной синусоиды с плавно регулируемой амплитудой и фиксированной частой с цифровой индикацией текущего значения частоты и амплитуды.

Технические характеристики

| Амплитуда выходного напряжения, В | 0…10 |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки, не менее, А | 0,3 |
| Частота, Гц | 50 |

Технические требования

Грубое и точное регулирование амплитуды с помощью энкодера.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего значения частоты и амплитуды.

3.4 Модуль «Регулируемый источник питания постоянного тока» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Регулируемый источник питания постоянного тока» предназначен для формирования  постоянного напряжения с плавно регулировкой и с цифровой индикацией текущего значения напряжения.

Технические характеристики

| Амплитуда выходного напряжения, В | 0…12 |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки, не менее, А | 0,5 |
| Ток защиты, А | 0,05…0,5 |

Технические требования

Грубое и точное регулирование напряжения с помощью энкодера.

Регулирование тока защиты с помощью энкодера.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего значения напряжения, заданного тока защиты, а также тока нагрузки.

При превышении током нагрузки тока защиты, блок питания переходит в режим стабилизации тока.

3.5 Модуль «Измерительные приборы» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Измерительные приборы» предназначен для измерения тока и напряжения в цепях переменного и постоянного тока.

Технические характеристики

| Диапазон измерения напряжения, В | 0…30 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения тока, А | 0…2 |
| Род измеряемых величин | Переменные, постоянные |
| Точность измерения тока, мА | 1 |
| Точность измерения напряжения, В | 0,01 |

Технические требования

Модуль состоит из трех цифровых амперметров и трех цифровых вольтметров.

Отображение измеренных величин осуществляется на графическом ЖК дисплее.

3.6 Цифровой двухканальный осциллограф – 1 шт.

Назначение

Цифровой двухканальный осциллограф предназначен для осциллографирования переходных процессов, снятия статических и динамических характеристик.

Технические характеристики

| Полоса пропускания осциллографа, МГц | до 40 |
| --- | --- |
| Количество каналов | два канала, дополнительный канал внешней синхронизации |
| Частота выборки в реальном времени, Ms/s | 100 |
| Разрешение, Bit | 8 |
| ​Емкость памяти, К | 10-64 |
| ​Произвольно настраиваемый режим предзаписи/послезаписи, % | 0 - 100 |
| ​Режим самописца, тестирование по маске, курсорные измерения | Наличие |
| ​23 типа автоматических измерений | Наличие |
| ​Фурье-анализатор спектра, 4 типа математических операций, Лиссажу, | Наличие |
| Автоматическая установка оптимального режима развертки и синхронизации | Наличие |
| Интерфейс USB осциллографа-приставки | USB 2.0 |
| Сохранение данных, форматы | BMP, JPG, Excel |
| Сохранение настроек прибора | Наличие |
| Программное обеспечение совместимое с операционными системами | Windows |

​

3.7 Модуль «Измеритель импеданса» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Измеритель импеданса» предназначен для измерения комплексного сопротивления, осуществления измерения модуля, аргумента, расчет эквивалентного сопротивления емкости и индуктивности.

Технические характеристики

| Диапазон измерения, Ом | 10…5·106 |
| --- | --- |
| Рабочая частота, кГц | 1…100 |
| Точность установки частоты, Гц | 1 |

Технические требования

Грубое и точное задание частоты измерения.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации измеряемых величин.

3.8 Модуль «Электрические цепи» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Электрические цепи» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Электротехника». Модуль позволяет выполнить работы по следующим разделам: «Электрические цепи постоянного тока», «Электрические цепи переменного тока», «Трехфазные цепи», «Нелинейные цепи».

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит необходимые объекты исследований в виде набора резисторов различных номиналов, нелинейного, переменного,  термо- и фото- зависимого резисторов, набора конденсаторов, индуктивностей, трансформаторов, электрохимических источников ЭДС, а также функциональные узлы: параллельный и последовательный контуры, эквиваленты активной трехфазных нагрузок включенных по семе «звезда» и «треугольник».

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

3.9 Модуль «Полупроводниковые устройства» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Полупроводниковые устройства» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Основы электроники». Модуль позволяет выполнить работы по следующим разделам: «Выпрямительные диоды», «Стабилитроны», «Диоды с особыми свойствами», «Биполярные транзисторы», «Униполярные (полевые) транзисторы», «Тиристоры».

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит необходимые объекты исследований, отдельные полупроводниковые компоненты для сборки электронных, а также функционально- законченные узлы позволяющие исследовать работу электронных устройств на полупроводниковых элементах.

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

3.10 Модуль «Источники вторичного электропитания» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Источники вторичного электропитания» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Основы электроники». Модуль позволяет выполнить работы по следующим разделам: «Неуправляемые выпрямители», «Управляемые выпрямители», «Стабилизаторы».

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит необходимые объекты исследований: однофазный однополупериодный неуправляемый выпрямитель, однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель, трехфазный нулевой неуправляемый выпрямитель, трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель, сглаживающий фильтр, стабилизаторы.

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

3.11 Модуль «Операционные усилители» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Операционные усилители» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Основы электроники». Модуль позволяет выполнить работы по разделу: «Операционные усилители».

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит все необходимые электронные компоненты для  исследования устройств на основе операционных усилителей, а также два линейных сумматора и блок генератора гармонических колебаний с мостом Вина, расширяющих функциональные возможности панели.

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

3.12 Модуль «Цифровая техника» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Цифровая техника» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Основы электроники». Модуль позволяет выполнить работы по разделу: «Логические элементы», «Триггеры», «Сумматоры».

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит все необходимые узлы для исследования  типовых логических элементов и базовых цифровых устройств.

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

3.13 Наборное поле – 1 шт.

Назначение

Наборное поле предназначено для макетирования и моделирования различных схем.

Технические требования

В комплекте с наборным полем поставляется набор миниблоков.

3.14 Микропроцессорная  система – 1 шт.

Назначение

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также обеспечивает измерение, отображение и сохранение режимных параметров.

Технические требования

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в виде кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей.

Базовая платформа оснащена:

- разъем питания типа SIL156, ±12 В.

- разъем типа IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт.

- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В.

- разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсы RS485.

- слоты SL-62 для подключения субмодулей.

Основание базовой платформы выполнена из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию методом добавления дополнительных кросс-панелей, каждая из которых рассчитана на подключение 4 и более субмодулей.

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют:

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, функциональный генератор, преобразователь частоты и т.д.);

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, давление и т.д.);

- обрабатывать и передавать измеренные величины;

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает предварительную обработку информации.

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних контактов в количестве 62 шт.

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Субмодули могут быть связаны по интерфейсу RS485 или по интерфейсу I2С.

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только нагрузочными возможностями интерфейсов.

Связь с компьютером производится по интерфейсу USB (по желанию заказчика может быть установлена беспроводная система связи с дальностью до 400м). Управление всеми устройствами производится с помощью уникального протокола обмена. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц.

3.15 Модуль ввода-вывода – 1 шт.

Назначение

Модуль ввода-вывода предназначен для отладки стенда, а также подключения ноутбука к аппаратной части стенда через USB разъем.

4. Набор аксессуаров и документов – 1 шт.

4.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт.

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов.

4.2 Паспорт – 1 шт.

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства.

4.3 Техническое описание оборудование – 1 шт.

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда.

4.4 Мультимедийная методика – 1 шт.

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов.

4.5 Комплект программного обеспечения – 1 шт.

В состав комплекта программного обеспечения входит ПО для работы с двухканальным осциллографом, а также ПО для управления модулями стенда.

Программное обеспечение для работы с двухканальным осциллографом позволяет осуществлять регистрацию исследуемых величин на экране ПК.

Программное обеспечение для работы с модулями позволяет управлять источниками питания и регистрировать измеряемые величины.

4.6 Руководство по выполнению базовых экспериментов – 1 шт.

Руководство должно включать краткие теоретические сведения, а также подробный порядок выполнения лабораторных работ:

1. Измерения приборами лабораторного стенда

2. Линейная электрическая цепь постоянного тока

3. Определение эквивалентных параметров пассивных двухполюсников

4. Исследование цепи синусоидального тока

5. Исследование цепи синусоидального тока с индуктивно связанными элементами

6. Исследование резонанса в цепи с последовательно соединенными элементами R, L,C

7. Резонансные характеристики цепи с последовательно соединенными элементами R, L, C

8. Исследование режима резонанс при параллельном соединении катушки индуктивности конденсатора

9. Трехфазная цепь, соединенная звездой

10. Трехфазная цепь, соединенная треугольником

11. Исследование линейной электрической цепи несинусоидального периодического тока

12. Переходные процессы в R-L и R-C цепи

13. Разряд конденсатора С на цепь R–L

14. Экспериментальное определение А-параметров четырехполюсника

15. Передаточные функции и частотные характеристики четырехполюсника

16. Интегрирующие четырехполюсники

17. Цепь с распределенными параметрами

18. Линия как устройство передачи информации

19. Нелинейная цепь постоянного тока

20. Инерционные и безинерционные нелинейные элементы

21. Нелинейная резистивная цепь

22. Катушка с ферромагнитным сердечником

23. Явление феррорезонанса

24. Потери в сердечниках из ферромагнитных материалов

25.  Параметры электрической цепи, постоянных напряжения и тока.

26. Закон Ома.

27. Исследование цепей с резисторами.

28. Линейные резисторы.

29. Терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом.

30. Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом.

31. Варисторы.

32. Фоторезисторы.

33. Последовательное соединение резисторов.

34. Параллельное соединение резисторов.

35. Последовательно-параллельное соединение резисторов.

36. Резистивный делитель напряжения.

37. Эквивалентный источник напряжения (ЭДС).

38. Последовательное соединение источников напряжения (ЭДС).

39. Параллельное соединение источников напряжения (ЭДС).

40. Электрическая мощность и работа.

41. Коэффициент полезного действия электрической цепи.

42. Согласование источника и нагрузки по напряжению, току и мощности.

43. Процессы заряда и разряда конденсатора.

44. Процессы при включении под напряжение и коротком замыкании катушки индуктивности.

45. Параметры синусоидальных напряжения и тока.

46. Активная мощность цепи синусоидального тока.

47. Цепи синусоидального тока с конденсаторами.

48. Напряжение и ток конденсатора.

49. Реактивное сопротивление конденсатора.

50. Последовательное соединение конденсаторов.

51. Параллельное соединение конденсаторов.

52. Реактивная мощность конденсатора.

53. Цепи синусоидального тока с катушками индуктивности.

54. Напряжение и ток катушки индуктивности.

55. Реактивное сопротивление катушки индуктивности.

56. Последовательное соединение катушек индуктивности.

57. Параллельное соединение катушек индуктивности.

58. Реактивная мощность катушки индуктивности.

59. Цепи синусоидального тока с резисторами, конденсаторами и катушками индуктивности.

60. Последовательное соединение резистора и конденсатора.

61. Параллельное соединение резистора и конденсатора.

62. Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности.

63. Параллельное соединение резистора и катушки индуктивности.

64. Последовательное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о резонансе напряжений.

65. Последовательное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о резонансе токов.

66. Частотные характеристики последовательного резонансного контура.

67. Частотные характеристики параллельного резонансного контура.

68. Мощности в цепи синусоидального тока.

69. Трансформаторы.

70. Коэффициент трансформации.

71. Преобразование сопротивлений с помощью трансформатора.

72. Определение параметров схемы замещения и построение векторной диаграммы трансформатора.

73. Внешняя характеристика и коэффициент полезного действия трансформатора.

74. Трехфазные цепи синусоидального тока.

75. Напряжения и токи в трехфазной цепи.

76. Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда».

77. Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник».

78. Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «звезда».

79. Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «треугольник».

80. Расчёт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном приложенном напряжении.

81. Переходные процессы в линейных электрических цепях.

82. Переходные процессы в цепи с конденсатором и резисторами.

83. Переходные процессы в цепи с катушкой индуктивности.

84. Переходные процессы в колебательном контуре.

85. Характеристики стабилитрона.

86. Исследование параметрического стабилизатора напряжения.
87. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения.

88. Диоды с особыми свойствами.

89. Характеристики светодиода.

90. Характеристики варикапа.

91. Биполярные транзисторы.

92. Испытание слоев и исследование выпрямительного действия биполярных транзисторов.

93. Исследование распределения тока в транзисторе и управляющего эффекта тока базы транзистора.

94. Характеристики транзистора.

95. Установка рабочей точки транзистора и исследование влияния резистора в цепи коллектора на коэффициент усиления по напряжению усилительного каскада с общим эмиттером.

96. Усилители на биполярных транзисторах.

97. Линейный регулятор напряжения.

98. Линейный регулятор тока.

99. Униполярные (полевые) транзисторы.

100. Испытание слоев и исследование выпрямительного действия униполярных транзисторов.

101. Характеристика включения затвора полевого транзистора.

102. Управляющий эффект затвора полевого транзистора n-типа.

103. Выходные характеристики полевого транзистора.

104. Усилители на полевых транзисторах.

105. Характеристики диодного тиристора (симистора).

106. Характеристики триодного тиристора.

107. Выпрямительные диоды.

108. Характеристики диода.

109. Однофазный однополупериодный неуправляемый выпрямитель.

110. Однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель.

111. Трехфазный нулевой неуправляемый выпрямитель.

112. Трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель.

113. Фазовое управление тиристором.

114. Исследование базовых логических элементов: 2И, 2ИЛИ, НЕ, 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, исключающее 2ИЛИ и триггера Шмитта

115. Реализация логических функций в различных базисах.

116. Исследование JK и RS - триггера

117. Исследование D – триггера  и делителя частоты

118. Исследование универсального регистра.

119. Исследование двоичного счетчика

120. Исследование дешифратора семисегментного  цифрового индикатора

121. Инвертирующий усилитель.

122. Неинвертирующий усилитель.

123. Суммирующий усилитель.

124. Дифференциальный усилитель.

125. Исследование операционного усилителя в динамике